| **Rekkefølge** | **Prøvetakingsrør** | | **Farge på korken** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Rør til blodkultur:  *Aerob* |  | Grønn |
| **2** | Rør til blodkultur:  *Anaerob* |  | Oransje |
| **3** | Na-citrat-rør til koagulasjon  ***Må*** *være fylt til merket for å unngå fortynningsfeil* |  | Blå |
| **4** | Serumrør med koagulasjonsaktivator/uten gel |  | Rød |
| **5** | Serum-rør med koagulasjonsaktivator og gel |  | Rød |
| **6** | Troponin I høy sensitiv (hs-c TNI)  - rør med koagulasjonsfaktor og gel |  | Oransje |
| **7** | Heparin-rør med eller uten gel |  | Grønn |
| **8** | EDTA-rør |  | Lilla |
| **9** | EDTA-rør med gel |  | Hvit |
| **10** | SR-rør  ***Må*** *være fullt for å unngå fortynningsfeil* |  | Sort |
| **11** | Øvrige rør | | |